ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку сантехнического блока-модуля

№ ___/___     от __.__.2025 г.                                                                              г. Большой Камень

- Способ закупки: запрос котировок

Форма закупки:  открытая, электронная.

- Предмет закупки

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик) проводит закупку на поставку сантехнического блока-модуля, а именно:

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол- во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.11/ 25.11.10.000 | Сантехнический блок-модуль | шт. | 2 | Габаритные размеры модуля: Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров, размеры: Длина 6000мм. х Ширина 2800мм. х Высота 2800 мм., согласно ГОСТ Р 58760-2024. Конструкция блок-контейнера должна обеспечивать прочность, необходимую для восприятия сил и нагрузок, указанных в ГОСТ Р 58760-2024 Модуль должен иметь достаточно места для размещения всего необходимого в соответствии с техническим описанием. Наружный цвет красный Назначение модуля - сантехнический. Проходимость не менее 80 человек в день. Комфортное нахождение внутри блока при температуре -35 С. В соответствии с ГОСТ 15150-69 – климатическое исполнение УХЛ/М (в макроклиматических районах с морским климатом). Категория размещения изделия – 3 (ГОСТ 15150-69) Географическое местоположение эксплуатации модуля – Приморский край, бухта Большого Камня. Климат муссонный. Средняя температура зимой: -13С, летом: +21С. Высота снежного покрова до 10 см. Влажность воздуха до 90%. Среднегодовая скорость ветра – 3,4 м/с; наибольшая – до 25 м/с. Среднее количество осадков - 700 мм в год. Изготовление из цельносварного металлического каркаса. Возможность перемещения сантехнического блок-модуля – наличие обухов (проушин) для подьёма. Внутренняя отделка: Комбинированная. Конструкция стены - «Стандарт» - деревянный каркас. Потолок - «Стандарт» ЛДСП 16 мм. Стены - профилированный металлический лист. Пол, перегородки кабинок - алюминиевый рифленый лист, металлический плинтус. Сантехнические кабинки раздельные с дверьми из ламинированного ЛДПС- 5 шт. Высота перегородок 2000 мм. Дверцы кабинок с замком «щеколда». Входная дверь металлическая противопожарная – 850*2050, металлическая с обеих сторон, изнутри дополнительно утеплена, с установленным доводчиком, нажимной ручкой и замком. Тип замка – с возможностью внутреннего закрывания. Наличие металлопластиковых откидных окон с матовым стеклом, размер не менее 500*500, с двойным стеклопакетом, с москитной сеткой 2 шт. Межкомнатных дверей нет. При наличии гидроузла – установка глухой перегородки. Крыша односкатная обеспечивающая выдержать нагрузки ветровые и снеговые. Наружный цвет крыши: зеленый Отопление электрическое (конвекторное), не менее требуемого для фактической площади помещения. Пожарная безопасность: в соответствии с СП 1.13130.2020; ФЗ-123; ГОСТ Р 58760-2019. Дополнительное оборудование: Водонагреватель. Насосная станция. Вытяжной вентилятор не менее требуемого для фактической площади помещения туалета. Осушитель воздушный для рук. Дозатор жидкого мыла. Электроконвектор. Септические емкости с системой откачки. Санитарно-технические приспособления: Унитаз с бачком – 3 ед. и писуар – 3 ед., либо Унитаз с бачком – 5 ед. Умывальник со смесителем – не менее 1 ед. Крючки под одежду стальные – не менее 5 трехконечных комплектов, раковина 1 шт., Держатели для туалетной бумаги – по количеству унитазов. Корзина металлическая для бумаги – по количеству унитазов + 1 ед. у раковины. Создание давления в системе воды с помощью автоматизированной насосной станции. Наличие бака для подачи воды и бака сбора канализации. Бак канализации и бак должны быть внутри контура мобильного блока для обеспечения не промерзания. Выводы слива канализации с наружной стороны через клапан. Электрика: в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019. Подводящее напряжение в щит модуля 380В/ 50 Гц. Внутренне напряжение модуля 220В/ 50 Гц. Наличие внутреннего и внешнего освещения. Наличие 1 розетки в помещении туалета; не менее 2-х розеток в гидроузле. Прокладка кабеля в кабель-канале. Щит приема питания расположение с наружной стороны блок-модуля в брызгозащищённом исполнении. Дополнительно: Обязательное соблюдение требований ГОСТ Р 58760-2019; СП 501.1325800.2024 |

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  ________________ руб. без НДС, в том числе НДС – ________________ руб., итого с НДС – _______________ руб.

- Цена договора должна включать в себя стоимость товара, тары (упаковки) и других обязательных платежей. Транспортные расходы включены в стоимость продукции и входят в итоговую стоимость договора и спецификации.

    - Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция (товар) является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество поставляемой продукции (товара) должно соответствовать нормам и правилам технической безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве продукции (товара), отвечающим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

На продукции (товаре) не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

Требования к упаковке: продукция (товар) должна быть упакована в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет продукцию (товар) в упаковке завод-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида при длительном хранении или порчи при его перевозке с учетом возможных нагрузок в пути. Продукция (товар) поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность продукции (товара), исключающей возможность загрязнения и деформации при транспортировке и хранении в помещении.

|  | №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Место поставки продукции (товара): Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, здание 1.; Техническое предложение по форме 8, 8а (Блока 4 закупочной процедуры). 2; Способ поставки продукции (товара) и условия отгрузки: Доставка и выгрузка на склад (площадку) Покупателя производится силами Поставщика и за его счет.. 3; Срок поставки: в течение 50 календарных дней. |
| --- | --- |

Условия оплаты: После подписания договора Предоплата за продукцию (товар) производится в размере 40% путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика на основании выставленного счета.

Окончательный расчет 60% производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента поставки продукции (товара) на склад Покупателя (согласно п. 2.3.1 Договора).

|  | 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.) №; Требования; Подтверждающие документы. 2; ГОСТ 27751-2014, ГОСТ Р 58760-2019, СП 501.1325800.2024, СП 1.13130.2020; ФЗ-123.; Техническое предложение по форме 8, 8а. |
| --- | --- |

|  | 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.): №; Требования; Подтверждающие документы. 1; отсутствует; нет. |
| --- | --- |

|  | 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): №; Требования; Подтверждающие документы. 1; Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемой продукции (товара) в течении всего гарантийного срока.; Форма 8а. |
| --- | --- |

    - Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо): не предусмотрено

    - Иные параметры технического задания: не применимо

    - Приложения к техническому заданию: не применимо

    - Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки – не предусмотрено.

    - Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -  не предусмотрено.

    - Контактная информация

| Контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Мельничук Оксана Викторовна тел. 8(42335) 4-03-00, 8 (914) 078 25 08 |
| 2 | Электронная почта | e-mail: melnichuk_ov@dvzz.ru |
| 3 | Телефон | 8 (42335) 4-03-00. |
| 4 | Факс | 8 (42335) 4-05-85 |
| 5 | Дополнительная контактная информация | dvzzvezda@dvzz.ru |