**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на установку модульного здания КПП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оборудования | Усл.ед. изм. | Количество |
|  | | | |
|  | КПП | м2 | 45 |
| 1 | Досмотровые окна для проверки людей, ручной клади и автотранспорта на наличие запрещенных и потенциально опасных предметов. | . |  |
| 2 | Отопление, туалет укомплектован, установка септика.  Наличие электрической проводки ,освещение. |  |  |