Техническое задание на изготовление модуля -мобильного офиса

Назначение: использование в качестве мобильного выставочного офиса для проведения переговоров на выставочных и презентационных мероприятиях в городских и полевых условиях, в зависимости от направленности мероприятия.

| №п/п | Наименование (конструкций, оборудования т. д.) | Задаваемые заказчиком параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее описание | Контейнерного типа, новый 2 шт х 40 футов (площадь 1 контейнера около 29–30 кв. м.) Общая площадь 60 кв. м. Геометрия: у контейнера не должно быть перекосов, прогибов крыши. На нижнем поясе (место стыка стены и пола) и крыше не должно быть ржавчины. Фанерный пол не должен содержать пропитки машинных масел, гнили. Двери должны легко открываться и закрываться, плотно прилегая к уплотнителям. Коммуникации: подведение воды в кухонный блок; оборудование для подключения к внешним источникам коммуникаций и автономно. Отделка современными материалами, мебель, оборудование для подключения э/э от источника внешнего питания и автономное от дизель-генератора На крыше должна быть организована открытая зона переговоров, огороженная парапетом. Предусмотреть возможность установки на крыше, над зоной переговоров, тент для защиты от атмосферных осадков, солнца. Лестница с перилами. Над центральным входом маркиза для организации дополнительной открытой зоны переговоров Предоставить предложения по возможности перемещения на мероприятия, монтаж и демонтаж силами заказчика. |  |
| 1. | Габаритные размеры и весовые параметры | В транспортном положении мобильный офис должен соответствовать требованиям «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272) . | Наружные габаритные размеры при транспортировке (1 контейнер 12 × 2,4 м) |
| 2. | Условия эксплуатации | Использование на выставках, показах и презентационных мероприятиях с асфальтовым покрытием, в карьерах, на полигонах при t -45Сº до +45Сº. Безгаражное хранение. Транспортировка осуществляется на прицепах. Необходимое оборудование для монтажа/демонтажа: кран до 25т. |  |
| 3. | Входные группы. | Входная центральная площадка: Ступени входные– современное напольное покрытие с повышенной износоустойчивостью (необходимо учитывать сезонные перепады температуры). Монтаж и демонтаж ступеней и ограждений- перил должен производится без специальной подготовки работ. На одном из модулей предусмотреть входную дверь с торца для обеспечения хоз. работ. Разработать конструкцию монтажа 2-х контейнеров с переходом из одного в другой. Переход должен обеспечивать защиту от атмосферных осадков, сохранять герметичность стыковочных элементов. |  |
| 4. | Стены, внешняя сторона | Материал стен должен выдерживать мойку горячей и холодной водой под давлением с применением моющих средств. | Цветовое оформление в фирменных цветах согласовывается с Заказчиком отдельно. |
| 5. | Внутренние помещения, оборудование | Весь офис состоит из: - Закрытые зоны переговоров 2шт, S –каждая не менее 12м2. Оборудование: столы «премиум» на 8-10 человек, тумбы, закрывающаяся на ключ, крепления для TV панелей (55 дюймов) - Открытая зона ожидания переговоров. S – не менее 18 м2 Оборудование: диванчики- 2 шт, журнальный стол, крепление для TV панели (55 дюймов), тумба для установки видеооборудования, вешалка для верхней одежды. - Кухонный блок, S –не менее 6м2. Оборудование, мебель: навесные шкафы, закрывающиеся на ключ; раковина, холодильник встроенный, столешницы с тумбами, ящиками (кухонный гарнитур), дополнительная ниша для холодильника бытового. - Подсобное, техническое помещение (склад), S –не менее 5м2. Предусмотреть, настенные полки/встроенные шкафы-модули, закрывающиеся на ключ, стеллажи для хранения рекламной продукции. - Все помещения переговорных и тех. помещения должны быть оборудованы сплит-системой на охлаждение и на обогрев при t до -15 0 С, с возможностью подключения от источника внешнего питания и автономным от дизель-генератора. Предусмотреть приточный канал для естественной вентиляции помещений. Цветовое оформление согласовывается с Заказчиком. |  |
| 6. | Потолок | Отделка современными материалами. Светильники внутренних помещений должны быть светодиодными, иметь современный и эстетичный вид, надёжное крепление и обеспечивать хорошую освещённость помещений. | Цветовое оформление согласовывается с Заказчиком. |
| 7. | Комплектация и отделка | Стены с современным износостойким покрытием, обеспечивающим легкую мойку/чистку. Между стеновыми панелями и полом не должно быть зазоров и щелей. Основной цвет: белый PANTONE White C (0С 0М 0Y 0K). Декоративные включения согласно фирменным цветам (Корпоративные цвета: -графитовый PANTONE 433С (12С 5М 5Y 90K), -светло-серый PANTONE CoolGrey 1C (0C 0M 0Y 15K), -серый PANTONE 1585С (0С 0М 0Y 60K), -оранжевый (0С 73М 100Y 0K/ 236 R98G 31B/ #FF 6633), -белый PANTONE White C (0С 0М 0Y 0K).) | 1. Утепление: минеральная вата 50мм 2. Чистовая отделка: ПВХ панели. Цвет согласовывается с Заказчиком 3. Чистовой пол: линолеум. Цвет согласовывается с Заказчиком 4. Внешняя отделка: покраска в фирменный цвет RAL 7024, декорировано деревянными рейками 5. Конструкция: -перегородки 4 шт. с межкомнатными дверями 4 шт; -металлическая входная дверь на кухню 1 шт; -стеклянные входные двери; -панорамные окна в переговорные 5 шт; -окно в кухню 6. Инженерия: -электропроводка с возможностью подключения от источника внешнего питания и от автономного от дизель-генератора -водопровод 7. Оборудование: -вентиляция; -кондиционеры в помещениях 4 шт; -отопление; -в кухонном блоке раковина с подключением к системе подачи воды -предусмотреть баки для чистой воды и сточных вод. 8. Мебель: Закрытые зоны переговоров 1 и 2, S –каждая не менее 14м2. Оборудование: столы «премиум» на 8-10 человек, тумбы, закрывающаяся на ключ, крепления для TV панелей (55 дюймов) Открытая зона ожидания переговоров. S – не менее 20 м2 Оборудование: диванчики- 2 шт, журнальный стол, крепление для TV панели (55 дюймов),тумба для установки видеооборудования, вешалка для верхней одежды. Кухонный блок, S –не менее 6м2. Оборудование, мебель: навесные шкафы, закрывающиеся на ключ; раковина, холодильник встроенный, столешницы с тумбами, ящиками (кухонный гарнитур), дополнительная ниша для холодильника бытового. Подсобное, техническое помещение (склад), S –не менее 5м2. Предусмотреть, настенные полки/встроенные шкафы-модули, закрывающиеся на ключ, стеллажи для хранения рекламной продукции. Цветовое оформление согласовывается с Заказчиком. |
| 8. | Двери | Центральная входная группа должна иметь откидной навес -маркизу, для обеспечения защиты сотрудников и посетителей от атмосферных осадков. |  |
| 8.1. | Входные | Центральные двери -стеклянные, матовые, односторонней видимости. Запасная- дверь в/из кухонного отсека. |  |
| 8.2. | Межкомнатные | Двери в комнаты переговоров должны быть односторонней видимости. |  |
| 9. | Окна | Пластиковые, с двухкамерными стекло –пакетами с односторонней видимостью, с возможностью проветривания помещения. Наличие защитных экранов окон на шарнирах при транспортировке. |  |
| 10. | Электрооборудование | На все применяемые материалы должны быть сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы электроприборов (кофемашина, чайник, микроволновая печь, холодильник, TV панели, ноутбуки, модуль интернета (Vi-Fi роутер), источники освещения), необходимы: - внешний ввод - автономное питание от дизель-генератора Необходимо предусмотреть возможность установки на стенах TV панелей. |  |
| 11. | Водоснабжение | Автономное: пластиковая емкость для воды объемом не менее 100 л; накопительный водонагреватель 80-100 л. |  |
| 12. | Идентификационные таблички | Должны быть выполнены из нержавеющего металлического сплава, в соответствии с ГОСТ. Место крепления на уровне визуальной доступности. Содержание таблички: производитель, заводской номер, год изготовления. Обозначения, указанная в табличке должны соответствовать сопроводительной документации на мобильный офис. |  |
| 13. | Дополнительные требования | Мебель, с обязательным согласованием заказчика: -в закрытые зоны переговоров столы 2 шт, в -зону ожидания журнальный столик- 1 шт, диванчики – 2 шт. -в кухню: кухонный гарнитур с нишей для микроволновой печи, со встроенным холодильником, мойкой -в тех.зону стеллажи 2 шт, по 4 полки с каждой стороны Мебель необходимо подобрать в соответствии с планировкой и должна быть изготовлена из современных материалов (металл, дерево, ЛДСП, кожа). Цвет мебели должен соответствовать общему единому внутреннему стилю помещений. Все материалы должны быть сертифицированы. Подвижное оборудование необходимо обеспечить устройствами для крепления при транспортировке. |  |
| 14. | Эксплуатационная документация | Акт замера сопротивления изоляции. Акты скрытых работ. Паспорта на устанавливаемое оборудование. |  |
| 15. | Наличие разрешительной документации, в т. ч. | Сертификаты соответствия на материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологическое заключение. |  |